每日生产经营情况汇报

一、机组启停情况

12日：

汕头厂：#1、#2、#3机运行

海门厂：#2、#3、#4机运行，#1机检修。

东莞厂：一套机组供热，三套机组8-22点调峰、二、四套机组备用。

清远厂：

13日：

汕头厂：与前一日运行方式一致。

海门厂：与前一日运行方式一致。

东莞厂：一套机组供热，三套机组8-23点调峰、二、四套机组备用。

清远厂：

二、分公司电量、电价完成情况

1.近两日完成情况

5月12日分公司上网电量9003万千瓦时，其中，汕头1526万、海门6120万、东莞1232万、海上风电58万、光伏67万千瓦时、清远0万千瓦时；分公司日前均价344厘/千瓦时，其中汕头335厘、海门340厘、东莞385厘、海上风电340厘、鮀莲322厘、归湖322厘/千瓦时。

5月13日分公司日前出清电量9759万千瓦时。其中，汕头1916万、海门6353万、东莞1490万、海上风电169万、鮀莲27万、归湖18万千瓦时、清远（计划）0万千瓦时；分公司日前均价350厘/千瓦时，其中汕头326厘、海门331厘、东莞463厘、海上风电331厘、鮀莲332厘、归湖321厘/千瓦时。

三、现货交易策略

运行日统调负荷需求上升，全天最大13800万千瓦，环比上升500万千瓦，最小值9550万千瓦，环比上升1000 万千瓦；A类电源出力增加、地方电源出力减少。检修容量1094万千瓦。市场开机台数437台，环比增加7台，全省日前出清均价366.21元/兆瓦时，环比上升3.43元/兆瓦时。

汕头厂：考虑运行日统调负荷与B类竞价空间上涨较多且厂里存煤紧张，#1、#2机高负荷段适当抬价；#3机阻塞分配电量以外逐步抬价。

海门厂：综合考虑电厂存煤结构、机组供热需求、各机组成本、机组约束、中长期仓位调整海门厂策略，发效益电。#2、#4机阻塞分配电量内报低价优先出清，减轻负荷受限。

东莞厂：结合东莞厂全月合同气量、全省气量约束、机组成本以及线路约束情况等调整报价。因现货价格高，三套机组全段低价争取开机。

四、日清分情况

表1  5月11日分公司日清分情况

单位：万千瓦时、厘/千瓦时、万元

|  |  | 中长期 |  | 日前 |  | 实时 |  | 上网 电量 | 实时偏差（较日前） |  | 实际上网偏差（较实时） |  | 中长期 浮盈 | 现货偏差 浮盈 | 中长期+现货偏差浮盈 | 电能量均价 （不含容量/机制） | 综合电价 （含容量/机制） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电量 | 电价 | 电量 | 电价 | 电量 | 电价 |  | 电量 | 收益 | 电量 | 收益 |  |  |  |  |  |
| 分公司火电 |  | 9369 | 387 | 8768 | 422 | 8621 | 456 | 8352 | -147 | 78 | -269 | -37 | 391 | 269 | 660 | 474 | 516 |
| 汕 头 |  | 1830 | 389 | 1333 | 336 | 1133 | 425 | 1096 | -200 | 67 | -37 | -3 | -7 | 326 | 318 | 689 | 739 |
| 汕头 | #1 | 453 | 391 | 690 | 547 | 687 | 621 | 664 | -3 | -1 | -23 | -5 | 16 | 29 | 46 | 468 | 489 |
|  | #2#3 | 1377 | 388 | 643 | 109 | 446 | 122 | 432 | -197 | 68 | -15 | 3 | -24 | 297 | 273 | 1029 | 1124 |
| 海 门 |  | 6378 | 389 | 5790 | 393 | 5713 | 407 | 5493 | -77 | -13 | -220 | -21 | 450 | -141 | 309 | 374 | 400 |
| 东 莞 |  | 1161 | 375 | 1645 | 595 | 1775 | 636 | 1763 | 130 | 24 | -12 | -14 | -51 | 84 | 33 | 652 | 732 |
| 清 远 |  | 0 | 669 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 | / | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 分公司新能源 |  | 63 | 372 | 428 | 165 | 508 | 146 | 469 | 81 | 27 | -40 | -13 | -5 | 85 | 80 | 171 | 363 |
| 海风 |  | 62 | 372 | 376 | 130 | 440 | 90 | 419 | 64 | 17 | -21 | -4 | -5 | 62 | 57 | 136 | 351 |

分析：

1.日前市场

运行日统调负荷需求上升，全天最大值13300万千瓦，环比上升1600万千瓦，最小值8500万，环比下降300万千瓦；A类电出力减少、地方电出力减少，检修容量1211万千瓦。市场开机台数425台，环比增加36台，全省日前出清均价399.53元/兆瓦时，环比上升55.17元/兆瓦时。

2.实时市场

实时统调负荷需求下降，全天最大值13334万千瓦，最小值8782万千瓦，A类电出力减少、地方电出力增加，B类竞价空间全天最大值7765万千瓦，最小值5192万千瓦，全天实时均价412.24元/兆瓦时。

3.现货偏差分析

分公司日前实时偏差-147万千瓦时，日前均价422元/兆瓦时，实时均价456元/兆瓦时，偏差主要集中在汕头厂#2机组、海门厂#1、#2、#4机组以及东莞厂二、三套机组，上述机组偏差分别为-197、-77、130万千瓦时，收益分别为68、-13、24万元。原因为：受海风实时出力增长影响，汕头厂厂外断面分化加剧，#2机组出力受限；海门厂受海风、光伏实时出力上涨影响，部分时段负荷受限；东莞厂实时东莞-横沥断面分化加剧，二、三套机组侧电价走高，中标电量随之增加。

实际上网偏差-269万千瓦时，主要偏差集中在海门厂#2、#4机组，原因为#2、#4机组在辅助调频，指令变动频繁，且熔盐在用电，导致偏差变大。

五、短期市场预测

未来三天大雨转雷阵雨，气温 25℃-32℃，预计最高统调负荷在1.15-1.4亿千瓦之间。

未来三天，预计全市场统调负荷区间在0.8-1.4亿千瓦，全省均价270-400厘/千瓦时。预计分公司平均每天日前电量约为7500-9800万千瓦时，分公司日前均价受新能源出力水平波动以及片区断面约束影响。

下表为未来五天海风功率预测：

| 日期 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日合计 （万千瓦时） | 275 | 645 | 894 | 812 | 536 |
| 0:00 | 9 | 10 | 37 | 46 | 25 |
| 1:00 | 9 | 11 | 37 | 51 | 34 |
| 2:00 | 10 | 12 | 38 | 51 | 35 |
| 3:00 | 10 | 13 | 37 | 48 | 35 |
| 4:00 | 10 | 15 | 36 | 42 | 35 |
| 5:00 | 11 | 16 | 37 | 39 | 34 |
| 6:00 | 11 | 18 | 37 | 43 | 33 |
| 7:00 | 11 | 20 | 38 | 48 | 31 |
| 8:00 | 12 | 23 | 39 | 48 | 29 |
| 9:00 | 12 | 23 | 38 | 43 | 26 |
| 10:00 | 13 | 23 | 37 | 35 | 23 |
| 11:00 | 14 | 24 | 36 | 30 | 20 |
| 12:00 | 14 | 28 | 37 | 32 | 20 |
| 13:00 | 16 | 32 | 38 | 37 | 20 |
| 14:00 | 16 | 34 | 38 | 36 | 21 |
| 15:00 | 14 | 33 | 38 | 29 | 20 |
| 16:00 | 12 | 32 | 36 | 21 | 18 |
| 17:00 | 11 | 33 | 36 | 18 | 16 |
| 18:00 | 10 | 37 | 37 | 20 | 14 |
| 19:00 | 11 | 41 | 39 | 23 | 11 |
| 20:00 | 10 | 43 | 39 | 23 | 10 |
| 21:00 | 10 | 42 | 38 | 19 | 9 |
| 22:00 | 9 | 41 | 36 | 15 | 8 |
| 23:00 | 10 | 42 | 35 | 17 | 8 |